## 2015
О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий. ЗАО «Энерготранзит» 2015 г.
ФАКТ 2015 г.
№ п/п | № ТП (КТП,РП) | категория потребителей | Сведения о поданных заявках на тех. присоединение факт 2015 года |  |  | Сведения о заключенных договрах на тех. присоединение |  | Выполненые присоединения (подписаны Акты тех. присоединения)
ЗАО "Энерготранзит"
|  |  | кол-во (шт.) | Мощность (кВт) | Напряжение (кВ) | № Договра технолог. присоединения | Мощность (кВт) | № Акта технолог. присоединения | Мощность (кВт)
1. | ТП -3732 | III | 1 | 3.8 | 0.4 | № 1/08/2015 от 25.08.2015 | 3.8 | № 1 от 26.10.2015 | 3.8
2. | РП-3180 | I, II | 1 | 318 | 10 | № 2/11/2015 от 02.11.2015 ( тех. Условия продлены до 2023 г. | 318 | нет | нет

## 2016
О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий. ЗАО «Энерготранзит» 2016 г.
ФАКТ 2016 г.
№ п/п | № ТП (КТП,РП, КЛ) | категория потребителей | Сведения о поданных заявках на тех. присоединение факт 2016 года |  |  | Сведения о заключенных договрах на тех. присоединение |  | Выполненые присоединения (подписаны Акты тех. присоединения) |  | Примечание
ЗАО "Энерготранзит"
|  |  | кол-во (шт.) | Мощность (кВт) | Напряжение (кВ) | № Договра технолог. присоединения | Мощность (кВт) | № Акта технолог. присоединения | Мощность (кВт)
1. | ТП -4221 | I, II | 1 | 27 | 0.4 | № 3/03/2017 от 06.04.2017 | 27 | 4221-04/12 от 16.08.2017 | 27
2. | ТП -4221 | I, II | 1 | 137.86 | 0.4 | №4/03/2017 от 27.04.2017 | 137.86 | нет | нет | не выполнены технические условия со стороны заявителя
3. | ТП-3801 | I, II | 1 | 135.6 | 0.4 | №07/04/2017 г. От 12.05.2017 | 135.6 | нет | нет | не выполнены технические условия со стороны заявителя
4. | КЛ-10 кВ от ПС Правобреженая в сторону РП-4610 | I, II | 1 | 1138.3 | 10 | нет | нет | нет | нет | заявка аннулирована

## 2017
О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий. АО «Энерготранзит» 2017г.
ФАКТ 2017 г.
№ п/п | № ТП (КТП,РП, КЛ) | категория потребителей | Сведения о поданных заявках на тех. присоединение факт 2017 года |  | Сведения о заключенных договрах на тех. присоединение |  | Выполненые присоединения (подписаны Акты тех. присоединения) |  | Примечание
АО "Энерготранзит"
|  |  | Мощность (кВт) | Напряжение (кВ) | № Договра технолог. присоединения | Мощность (кВт) | № Акта технолог. присоединения | Мощность (кВт) | не выполнены технические условия со стороны заявителя
1. | ТП-3993А | III | 4 | 0.4 | № 6/04/2017 от 16.05.2017 | 4 | нет | нет | не выполнены технические условия со стороны заявителя
2. | ТП-3701А | III | 6 | 0.4 | № 5/04/2017 от 16.05.2017 г. | 6 | нет | нет | не выполнены технические условия со стороны заявителя | ..
3. | РП-3993 | II | 32 | 10 | №08/05/2017 от 19.06.2017г. | 32 | нет | нет | опосредованное присоединение, через сети иного владельца, не выполнены технические условия со стороны заявителя
4. | РП-3993 | II | 27 | 10 | №09/05/2017 от 15.06.2017г. | 27 | нет | нет | опосредованное присоединение, через сети иного владельца, не выполнены технические условия со стороны заявителя
5. | РП-3993 | II | 20.58 | 10 | №10/05/2017 от 19.06.2017г. | 20.58 | нет | нет | опосредованное присоединение, через сети иного владельца, не выполнены технические условия со стороны заявителя
6. | РП-3993 | II | 25.92 | 10 | №11/07/2017 от 11.07.2017 г. | 25.92 | 3993-10/20 от 16.06.2018г. | 25.92 | технологическое присоединение осуществлено
7. | РП-3993 | II | 66.29 | 10 | №11/07/2017/ 1 от 11.07.2017 г. | 66.29 | нет | нет | опосредованное присоединение, через сети иного владельца, не выполнены технические условия со стороны заявителя
7. | ТП-3180 А | III | 12 | 0.4 | №12/09/2017 от 20.09.2017 | 12 | нет | нет | не выполнены технические условия со стороны заявителя
За 2017 год аннулированных заявок на технологическое присоединение - нет

## 2018
О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий. ООО "ЭНЕРГОТРАНЗИТ" 2018г.
ФАКТ 2018 г.
№ п/п | № ТП (КТП,РП, КЛ) | категория потребителей | Сведения о поданных заявках на тех. присоединение факт 2017 года |  | Сведения о заключенных договрах на тех. присоединение |  | Выполненые присоединения (подписаны Акты тех. присоединения) |  | Примечание
ООО"Энерготранзит"
|  |  | Мощность (кВт) | Напряжение (кВ) | № Договра технолог. присоединения | Мощность (кВт) | № Акта технолог. присоединения | Мощность (кВт)
1. | РП-3701 | II | 995 | 10 | 13-10/3701/2018 от 22.08.2018 | 995 | нет | нет | не выполнены технические условия со стороны заявителя
2. | ТП-3575 | III | 30 | 0.4 | 14-0,4/3575/2018 от 22.08.2018 | 6 | 3575-0,4/20 от 22.10.2018 г. | 30 | технологическое присоединение осуществлено | ..
За 2018 год аннулированных заявок на технологическое присоединение - нет